## methanol
Methanol | density (mg/mL) | Area | Conc (%v/v) | Conc (mg/L) | C measured | area | dilution | C meth sample | Methanol (g/L) | Methanol mean (g/L) | STDEV | δείγματα από
| 791.8 | 80902 | 0.25 | 1979.5 | 17692.8581 | 670556 | 4 | 70771.4324 | 70.7714 | 70.3916 | 0.57994 | 4 διαφορετικά μπιτόνια
|  | 158670 | 0.5 | 3959 | 17679.9672 | 670069 | 4 | 70719.8688 | 70.7199
|  | 285055 | 1 | 7918 | 17635.18 | 668377 | 4 | 70540.7198 | 70.5407
|  | 605673 | 2 | 15836 | 17383.6091 | 658873 | 4 | 69534.4363 | 69.5344
[5 empty] | 12726.1332 | 482920 | 5 | 63630.6658 | 63.6307 | 63.5771 | 0.71325 | τριπλή επανάληψη από αρχικό μπιτόνι
[5 empty] | 6283.8646 | 239540 | 10 | 62838.6457 | 62.8386
[5 empty] | 3213.1063 | 123531 | 20 | 64262.1268 | 64.2621
Methanol
Ethanol
Acetic Acid
Ethanol
Methanol
Methanol/Ethanol Standard Solution (15.8 g/L)
Dilute sample chromatogram (1:4)

## propionic
Propionic (mg/L) | density (g/mL) |  | Area | Conc (mg/L)
20 | 0.993 |  | 23.129 | 19.86
50 |  |  | 52.585 | 49.65
100 | 112.538 | 102.3 | 107.419 | 99.3
500 |  |  | 524.9372 | 496.5
1000 |  |  | 1040.8313 | 993
2000 |  |  | 2070.5725 | 1986
|  |  |  | Conc (g/l) | Area
|  |  |  | 0.01986 | 23.129
|  |  |  | 0.04965 | 52.585
date | Area | C (mg/L) |  | 0.0993 | 0.0993
14 | 47.2611 | 41.6819 |  | 0.4965 | 524.9372
|  |  |  | 0.993 | 1040.8313
16 | 57.2679 | 51.2875 |  | 1.986 | 2070.5725
18 | 77.9367 | 71.1275
21 | 23.1234 | 18.5122
23 | 63.5388 | 57.3069
24 | 79.1178 | 72.2612
25 | 77.6356 | 70.8384
28 | 352.7084 | 334.8808
29 | 447.099 | 425.4863
30 | 728.8303 | 695.9202
1 | 695 | 663.4465
4 | 872 | 833.3488